## ITG3200_curve
temp	avelx	avely	avelz
-16,6	-0,765217	0,626087	2,086957
-16,357143	-0,765217	0,626087	2,017391
-16,203571	-0,765217	0,626087	2,017391
-16,064286	-0,695652	0,626087	2,017391
-15,95	-0,765217	0,695652	2,017391
-15,728571	-0,695652	0,695652	1,947826
-15,685714	-0,695652	0,695652	1,947826
-15,371429	-0,695652	0,695652	2,017391
-15,239286	-0,765217	0,695652	2,017391
-15,117857	-0,695652	0,695652	2,017391
-14,892857	-0,626087	0,695652	1,947826
-14,775	-0,626087	0,695652	1,947826
-14,764286	-0,695652	0,695652	2,017391
-14,403571	-0,695652	0,765217	1,947826
-14,242857	-0,695652	0,765217	1,947826
-14,132143	-0,695652	0,765217	1,947826
-13,907143	-0,695652	0,765217	1,878261
-13,860714	-0,626087	0,765217	1,947826
-13,821429	-0,695652	0,765217	1,878261
-13,507143	-0,695652	0,765217	1,878261
-13,389286	-0,695652	0,834783	1,878261
-13,346429	-0,626087	0,834783	1,947826
-13,253571	-0,626087	0,834783	1,878261
-12,967857	-0,626087	0,834783	1,878261
-12,946429	-0,695652	0,834783	1,878261
-12,882143	-0,626087	0,834783	1,878261
-12,639286	-0,626087	0,834783	1,878261
-12,492857	-0,626087	0,834783	1,808696
-12,332143	-0,626087	0,834783	1,808696
-12,085714	-0,626087	0,904348	1,878261
-12,032143	-0,626087	0,904348	1,808696
-11,917857	-0,626087	0,834783	1,878261
-11,685714	-0,626087	0,904348	1,808696
-11,575	-0,626087	0,904348	1,808696
-11,5	-0,626087	0,904348	1,808696
-11,260714	-0,626087	0,904348	1,808696
-11,117857	-0,626087	0,973913	1,808696
-11,089286	-0,626087	0,904348	1,808696
-10,9	-0,626087	0,973913	1,808696
-10,789286	-0,626087	0,973913	1,73913
-10,7	-0,626087	0,973913	1,808696
-10,646429	-0,626087	0,973913	1,73913
-10,521429	-0,556522	0,973913	1,73913
-10,382143	-0,556522	0,973913	1,73913
-10,210714	-0,626087	0,973913	1,73913
-10,132143	-0,556522	0,973913	1,73913
-9,867857	-0,556522	0,973913	1,73913
-9,771429	-0,556522	1,043478	1,73913
-9,707143	-0,556522	0,973913	1,73913
-9,560714	-0,556522	1,043478	1,669565
-9,421429	-0,556522	1,043478	1,73913
-9,303571	-0,556522	1,043478	1,73913
-9,3	-0,556522	1,043478	1,73913
-9,185714	-0,556522	1,043478	1,669565
-9,028571	-0,556522	1,043478	1,669565
-8,903571	-0,626087	1,043478	1,73913
-8,803571	-0,556522	1,043478	1,669565
-8,628571	-0,626087	1,113043	1,73913
-8,407143	-0,486957	1,113043	1,669565
-8,385714	-0,486957	1,113043	1,669565
-8,367857	-0,556522	1,113043	1,669565
-8,303571	-0,556522	1,113043	1,669565
-8,096429	-0,486957	1,113043	1,73913
-7,960714	-0,556522	1,113043	1,73913
-7,842857	-0,556522	1,113043	1,669565
-7,739286	-0,556522	1,113043	1,669565
-7,564286	-0,556522	1,113043	1,669565
-7,507143	-0,556522	1,113043	1,669565
-7,467857	-0,556522	1,113043	1,669565
-7,407143	-0,486957	1,113043	1,669565
-7,257143	-0,556522	1,113043	1,669565
-7,203571	-0,556522	1,182609	1,669565
-7,085714	-0,556522	1,182609	1,669565
-7,017857	-0,556522	1,182609	1,669565
-6,928571	-0,556522	1,182609	1,669565
-6,857143	-0,486957	1,182609	1,669565
-6,75	-0,556522	1,113043	1,669565
-6,578571	-0,486957	1,182609	1,669565
-6,55	-0,556522	1,182609	1,6
-6,539286	-0,486957	1,182609	1,669565
-6,442857	-0,556522	1,182609	1,669565
-6,317857	-0,486957	1,182609	1,6
-6,175	-0,486957	1,182609	1,6
-6,132143	-0,556522	1,252174	1,669565
-6,046429	-0,556522	1,252174	1,6
-5,975	-0,486957	1,252174	1,669565
-5,875	-0,486957	1,252174	1,6
-5,721429	-0,486957	1,252174	1,6
-5,642857	-0,556522	1,182609	1,6
-5,617857	-0,486957	1,252174	1,6
-5,496429	-0,486957	1,252174	1,6
-5,314286	-0,486957	1,252174	1,6
-5,239286	-0,486957	1,321739	1,6
-5,192857	-0,556522	1,252174	1,6
-5,153571	-0,486957	1,252174	1,6
-5,078571	-0,486957	1,252174	1,6
-4,992857	-0,486957	1,252174	1,530435
-4,928571	-0,486957	1,321739	1,6
-4,764286	-0,486957	1,252174	1,6
-4,714286	-0,486957	1,252174	1,6
-4,717857	-0,486957	1,252174	1,530435
-4,689286	-0,486957	1,252174	1,6
-4,571429	-0,486957	1,252174	1,6
-4,382143	-0,486957	1,321739	1,6
-4,342857	-0,417391	1,321739	1,6
-4,282143	-0,486957	1,321739	1,6
-4,246429	-0,417391	1,321739	1,530435
-4,178571	-0,486957	1,321739	1,530435
-4,057143	-0,417391	1,321739	1,530435
-4	-0,417391	1,321739	1,6
-3,828571	-0,417391	1,321739	1,6
-3,803571	-0,486957	1,321739	1,530435
-3,789286	-0,417391	1,391304	1,530435
-3,717857	-0,417391	1,321739	1,530435
-3,607143	-0,417391	1,321739	1,6
-3,532143	-0,417391	1,391304	1,530435
-3,439286	-0,417391	1,321739	1,530435
-3,35	-0,417391	1,321739	1,530435
-3,3	-0,417391	1,391304	1,530435
-3,182143	-0,417391	1,391304	1,530435
-3,053571	-0,417391	1,391304	1,530435
-2,892857	-0,417391	1,391304	1,530435
-2,6	-0,417391	1,391304	1,6
-2,5	-0,486957	1,391304	1,530435
-2,514286	-0,417391	1,391304	1,6
-2,453571	-0,347826	1,391304	1,530435
-2,403571	-0,347826	1,391304	1,530435
-2,4	-0,417391	1,391304	1,530435
-2,321429	-0,417391	1,391304	1,530435
-2,278571	-0,486957	1,46087	1,530435
-2,228571	-0,486957	1,391304	1,530435
-2,203571	-0,417391	1,46087	1,530435
-2,035714	-0,417391	1,46087	1,530435
-1,992857	-0,417391	1,391304	1,530435
-1,975	-0,417391	1,391304	1,46087
-1,971429	-0,417391	1,391304	1,530435
-1,942857	-0,417391	1,46087	1,530435
-1,889286	-0,417391	1,46087	1,530435
-1,7	-0,347826	1,46087	1,46087
-1,639286	-0,347826	1,46087	1,530435
-1,578571	-0,417391	1,46087	1,530435
-1,557143	-0,417391	1,46087	1,46087
-1,525	-0,417391	1,46087	1,530435
-1,485714	-0,417391	1,46087	1,530435
-1,432143	-0,417391	1,46087	1,46087
-1,364286	-0,417391	1,46087	1,46087
-1,282143	-0,417391	1,46087	1,46087
-1,185714	-0,417391	1,46087	1,530435
-1,071429	-0,417391	1,46087	1,46087
-1,060714	-0,347826	1,46087	1,530435
-1,060714	-0,417391	1,46087	1,46087
-1,053571	-0,347826	1,46087	1,530435
-0,957143	-0,347826	1,46087	1,530435
-0,860714	-0,417391	1,46087	1,46087
-0,728571	-0,347826	1,46087	1,46087
-0,703571	-0,417391	1,46087	1,530435
-0,653571	-0,347826	1,530435	1,46087
-0,628571	-0,417391	1,530435	1,46087
-0,603571	-0,417391	1,530435	1,530435
-0,567857	-0,417391	1,530435	1,46087
-0,489286	-0,347826	1,530435	1,530435
-0,425	-0,347826	1,530435	1,530435
-0,339286	-0,417391	1,530435	1,46087
-0,285714	-0,417391	1,530435	1,46087
-0,146429	-0,347826	1,530435	1,46087
-0,146429	-0,347826	1,530435	1,46087
-0,146429	-0,347826	1,530435	1,46087
-0,135714	-0,347826	1,530435	1,46087
-0,103571	-0,347826	1,530435	1,46087
-0,003571	-0,347826	1,530435	1,46087
0,121429	-0,347826	1,6	1,46087
0,167857	-0,347826	1,530435	1,46087
0,232143	-0,347826	1,530435	1,46087
0,253571	-0,347826	1,530435	1,46087
0,278571	-0,347826	1,6	1,46087
0,303571	-0,347826	1,6	1,46087
0,335714	-0,347826	1,6	1,46087
0,417857	-0,347826	1,6	1,46087
0,467857	-0,347826	1,530435	1,46087
0,542857	-0,347826	1,530435	1,46087
0,610714	-0,347826	1,6	1,46087
0,739286	-0,417391	1,6	1,46087
0,757143	-0,347826	1,530435	1,46087
0,764286	-0,347826	1,6	1,530435
0,771429	-0,347826	1,6	1,46087
0,789286	-0,347826	1,6	1,46087
0,814286	-0,347826	1,6	1,46087
0,903571	-0,347826	1,6	1,46087
1,021429	-0,347826	1,6	1,46087
1,092857	-0,347826	1,6	1,46087
1,128571	-0,347826	1,6	1,46087
1,171429	-0,347826	1,6	1,46087
1,189286	-0,347826	1,6	1,46087
1,210714	-0,347826	1,6	1,46087
1,253571	-0,347826	1,669565	1,391304
1,271429	-0,347826	1,6	1,391304
1,367857	-0,347826	1,6	1,46087
1,392857	-0,347826	1,6	1,391304
1,446429	-0,347826	1,6	1,46087
1,5	-0,347826	1,669565	1,46087
1,535714	-0,417391	1,6	1,46087
1,589286	-0,347826	1,6	1,46087
1,660714	-0,347826	1,6	1,46087
1,725	-0,347826	1,669565	1,391304
1,760714	-0,347826	1,669565	1,46087
1,821429	-0,347826	1,669565	1,391304
1,907143	-0,278261	1,669565	1,391304
1,932143	-0,347826	1,669565	1,391304
2,007143	-0,347826	1,669565	1,46087
2,025	-0,347826	1,669565	1,391304
2,053571	-0,208696	1,669565	1,46087
2,103571	-0,347826	1,669565	1,391304
2,117857	-0,347826	1,669565	1,391304
2,125	-0,278261	1,669565	1,46087
2,139286	-0,347826	1,669565	1,391304
2,167857	-0,347826	1,669565	1,391304
2,178571	-0,347826	1,669565	1,46087
2,228571	-0,347826	1,669565	1,46087
2,282143	-0,278261	1,669565	1,391304
2,360714	-0,278261	1,669565	1,391304
2,407143	-0,278261	1,669565	1,391304
2,467857	-0,347826	1,669565	1,391304
2,503571	-0,278261	1,669565	1,391304
2,539286	-0,278261	1,669565	1,46087
2,585714	-0,347826	1,669565	1,391304
2,596429	-0,278261	1,669565	1,391304
2,596429	-0,278261	1,669565	1,391304
2,6	-0,278261	1,669565	1,46087
2,6	-0,278261	1,669565	1,46087
2,603571	-0,278261	1,669565	1,391304
2,742857	-0,278261	1,669565	1,391304
2,785714	-0,278261	1,669565	1,391304
2,882143	-0,347826	1,669565	1,391304
2,928571	-0,278261	1,73913	1,46087
2,992857	-0,278261	1,669565	1,391304
3,014286	-0,278261	1,73913	1,391304
3,028571	-0,347826	1,73913	1,391304
3,05	-0,278261	1,73913	1,391304
3,057143	-0,347826	1,73913	1,46087
3,082143	-0,347826	1,73913	1,391304
3,121429	-0,278261	1,73913	1,321739
3,146429	-0,347826	1,669565	1,46087
3,25	-0,347826	1,73913	1,391304
3,264286	-0,347826	1,669565	1,391304
3,317857	-0,347826	1,73913	1,46087
3,485714	-0,278261	1,73913	1,391304
3,503571	-0,278261	1,73913	1,391304
3,503571	-0,278261	1,73913	1,391304
3,510714	-0,278261	1,73913	1,391304
3,528571	-0,208696	1,73913	1,391304
3,560714	-0,278261	1,73913	1,391304
3,625	-0,278261	1,73913	1,391304
3,710714	-0,278261	1,73913	1,391304
3,775	-0,278261	1,73913	1,391304
3,864286	-0,208696	1,73913	1,391304
3,932143	-0,347826	1,73913	1,321739
3,982143	-0,278261	1,73913	1,391304
4,242857	-0,208696	2,295652	1,182609
4,417857	-0,278261	1,808696	1,391304
4,428571	-0,278261	1,808696	1,391304
4,317857	-0,278261	1,808696	1,321739
4,353571	-0,278261	1,808696	1,391304
4,421429	-0,208696	1,73913	1,391304
4,421429	-0,278261	1,808696	1,391304
4,414286	-0,208696	1,73913	1,391304
4,421429	-0,208696	1,808696	1,391304
4,425	-0,208696	1,808696	1,391304
4,428571	-0,208696	1,73913	1,391304
4,428571	-0,278261	1,73913	1,391304
4,421429	-0,278261	1,808696	1,391304
4,439286	-0,208696	1,808696	1,321739
4,471429	-0,278261	1,73913	1,391304
4,517857	-0,208696	1,808696	1,391304
4,521429	-0,208696	1,808696	1,391304
4,564286	-0,278261	1,808696	1,391304
4,585714	-0,278261	1,808696	1,321739
4,607143	-0,278261	1,808696	1,391304
4,696429	-0,208696	1,808696	1,391304
4,739286	-0,278261	1,878261	1,321739
4,735714	-0,278261	1,808696	1,321739
4,778571	-0,278261	1,808696	1,321739
4,792857	-0,278261	1,808696	1,391304
4,817857	-0,278261	1,808696	1,321739
4,828571	-0,278261	1,808696	1,321739
4,842857	-0,278261	1,808696	1,391304
4,864286	-0,278261	1,808696	1,391304
4,871429	-0,208696	1,808696	1,391304
4,875	-0,278261	1,808696	1,391304
4,882143	-0,278261	1,808696	1,391304
4,892857	-0,208696	1,808696	1,321739
4,907143	-0,208696	1,808696	1,321739
4,928571	-0,278261	1,808696	1,391304
4,960714	-0,208696	1,808696	1,391304
5,007143	-0,278261	1,808696	1,391304
5,032143	-0,278261	1,808696	1,391304
5,075	-0,208696	1,808696	1,321739
5,117857	-0,208696	1,808696	1,391304
5,139286	-0,208696	1,808696	1,321739
5,157143	-0,278261	1,878261	1,321739
5,182143	-0,208696	1,808696	1,391304
5,321429	-0,278261	1,808696	1,391304
5,253571	-0,278261	1,878261	1,321739
5,303571	-0,208696	1,808696	1,321739
5,282143	-0,278261	1,878261	1,391304
5,317857	-0,278261	1,808696	1,391304
5,325	-0,208696	1,878261	1,321739
5,342857	-0,208696	1,878261	1,321739
5,346429	-0,208696	1,878261	1,321739
5,364286	-0,208696	1,808696	1,391304
5,382143	-0,208696	1,878261	1,391304
5,4	-0,208696	1,878261	1,391304
5,5	-0,208696	1,878261	1,321739
5,539286	-0,208696	1,878261	1,391304
5,567857	-0,208696	1,878261	1,321739
5,642857	-0,208696	1,878261	1,321739
5,639286	-0,278261	1,878261	1,321739
5,682143	-0,208696	1,808696	1,391304
5,692857	-0,278261	1,878261	1,321739
5,696429	-0,208696	1,878261	1,391304
5,739286	-0,208696	1,878261	1,321739
5,760714	-0,208696	1,878261	1,321739
5,764286	-0,208696	1,878261	1,321739
5,792857	-0,208696	1,878261	1,391304
5,796429	-0,208696	1,878261	1,321739
5,8	-0,208696	1,878261	1,321739
5,832143	-0,208696	1,878261	1,321739
5,875	-0,208696	1,878261	1,321739
5,921429	-0,278261	1,878261	1,321739
5,95	-0,208696	1,878261	1,321739
5,967857	-0,208696	1,878261	1,321739
5,978571	-0,13913	1,878261	1,321739
6,010714	-0,208696	1,878261	1,321739
6,042857	-0,208696	1,878261	1,391304
6,103571	-0,208696	1,878261	1,391304
6,185714	-0,208696	1,878261	1,321739
6,182143	-0,208696	1,878261	1,321739
6,196429	-0,13913	1,878261	1,321739
6,203571	-0,208696	1,878261	1,321739
6,242857	-0,208696	1,878261	1,321739
6,246429	-0,208696	1,878261	1,321739
6,260714	-0,208696	1,878261	1,321739
6,260714	-0,208696	1,878261	1,321739
6,260714	-0,208696	1,878261	1,321739
6,325	-0,208696	1,878261	1,321739
6,35	-0,208696	1,878261	1,321739
6,403571	-0,208696	1,878261	1,321739
6,460714	-0,208696	1,878261	1,321739
6,507143	-0,208696	1,878261	1,321739
6,546429	-0,208696	1,878261	1,321739
6,607143	-0,13913	1,878261	1,321739
6,642857	-0,208696	1,878261	1,321739
6,635714	-0,208696	1,878261	1,321739
6,667857	-0,208696	1,878261	1,321739
6,685714	-0,208696	1,878261	1,321739
6,685714	-0,208696	1,947826	1,321739
6,696429	-0,13913	1,878261	1,321739
6,714286	-0,208696	1,947826	1,321739
6,739286	-0,208696	1,947826	1,321739
6,760714	-0,208696	1,947826	1,321739
6,771429	-0,208696	1,878261	1,321739
6,853571	-0,278261	1,947826	1,321739
6,85	-0,208696	1,947826	1,252174
6,885714	-0,208696	1,947826	1,321739
6,935714	-0,208696	1,947826	1,321739
6,953571	-0,208696	1,947826	1,321739
6,953571	-0,208696	1,947826	1,321739
7,003571	-0,208696	1,947826	1,321739
7,028571	-0,208696	1,947826	1,321739
7,05	-0,13913	1,947826	1,321739
7,082143	-0,208696	1,947826	1,321739
7,135714	-0,13913	1,947826	1,321739
7,157143	-0,208696	1,947826	1,321739
7,160714	-0,13913	1,947826	1,321739
7,160714	-0,278261	1,947826	1,321739
7,164286	-0,13913	1,947826	1,321739
7,175	-0,208696	1,947826	1,321739
7,235714	-0,208696	1,947826	1,321739
7,285714	-0,208696	1,947826	1,321739
7,282143	-0,208696	1,947826	1,321739
7,360714	-0,208696	1,947826	1,252174
7,392857	-0,208696	1,947826	1,321739
7,442857	-0,208696	1,947826	1,252174
7,492857	-0,208696	1,947826	1,321739
7,496429	-0,208696	1,947826	1,321739
7,535714	-0,13913	1,947826	1,321739
7,55	-0,208696	1,947826	1,252174
7,575	-0,208696	1,947826	1,252174
7,592857	-0,208696	1,947826	1,321739
7,592857	-0,208696	2,017391	1,252174
7,617857	-0,208696	1,947826	1,321739
7,621429	-0,208696	1,947826	1,321739
7,628571	-0,208696	2,017391	1,321739
7,653571	-0,208696	1,947826	1,321739
7,678571	-0,13913	1,947826	1,252174
7,682143	-0,13913	1,947826	1,321739
7,7	-0,208696	1,947826	1,321739
7,760714	-0,208696	2,017391	1,252174
7,775	-0,13913	1,947826	1,252174
7,810714	-0,208696	2,017391	1,321739
7,839286	-0,208696	1,947826	1,252174
7,85	-0,208696	2,017391	1,252174
7,867857	-0,208696	2,017391	1,252174
7,928571	-0,13913	2,017391	1,252174
7,985714	-0,208696	2,017391	1,252174
8,035714	-0,208696	2,017391	1,321739
8,021429	-0,208696	2,017391	1,321739
8,071429	-0,208696	2,017391	1,321739
8,064286	-0,208696	2,017391	1,321739
8,082143	-0,208696	2,017391	1,252174
8,078571	-0,13913	2,017391	1,321739
8,085714	-0,208696	2,017391	1,252174
8,1	-0,13913	2,017391	1,252174
8,089286	-0,13913	2,017391	1,252174
8,103571	-0,208696	2,017391	1,252174
8,125	-0,208696	2,017391	1,321739
8,157143	-0,13913	2,017391	1,321739
8,253571	-0,13913	2,017391	1,252174
8,278571	-0,208696	2,017391	1,252174
8,346429	-0,208696	2,017391	1,321739
8,367857	-0,208696	2,017391	1,252174
8,396429	-0,208696	2,017391	1,252174
8,421429	-0,13913	2,017391	1,252174
8,432143	-0,208696	2,017391	1,252174
8,478571	-0,13913	2,017391	1,321739
8,464286	-0,208696	2,017391	1,252174
8,492857	-0,208696	2,017391	1,321739
8,503571	-0,208696	2,017391	1,252174
8,521429	-0,208696	2,017391	1,252174
8,532143	-0,13913	2,017391	1,252174
8,525	-0,13913	2,017391	1,252174
8,539286	-0,13913	2,017391	1,252174
8,553571	-0,208696	2,017391	1,252174
8,582143	-0,208696	2,017391	1,252174
8,625	-0,13913	2,017391	1,321739
8,632143	-0,208696	2,017391	1,252174
8,657143	-0,208696	2,017391	1,252174
8,703571	-0,208696	2,017391	1,252174
8,714286	-0,13913	2,017391	1,252174
8,742857	-0,13913	2,086957	1,321739
8,753571	-0,13913	2,017391	1,252174
8,775	-0,13913	2,017391	1,252174
8,882143	-0,069565	2,086957	1,252174
8,828571	-0,13913	2,017391	1,252174
8,878571	-0,208696	2,017391	1,252174
8,907143	-0,13913	2,017391	1,252174
8,946429	-0,208696	2,017391	1,321739
8,971429	-0,208696	2,017391	1,252174
8,978571	-0,13913	2,086957	1,252174
8,996429	-0,208696	2,017391	1,252174
8,992857	-0,208696	2,017391	1,321739
8,992857	-0,13913	2,017391	1,252174
9	-0,208696	2,086957	1,252174
9,003571	-0,13913	2,086957	1,252174
9,007143	-0,13913	2,017391	1,321739
9,042857	-0,13913	2,086957	1,252174
9,089286	-0,13913	2,086957	1,252174
9,132143	-0,13913	2,086957	1,252174
9,192857	-0,208696	2,017391	1,252174
9,214286	-0,208696	2,086957	1,252174
9,264286	-0,13913	2,086957	1,252174
9,278571	-0,13913	2,086957	1,252174
9,342857	-0,208696	2,086957	1,252174
9,353571	-0,13913	2,086957	1,252174
9,364286	-0,13913	2,086957	1,252174
9,367857	-0,13913	2,086957	1,252174
9,385714	-0,13913	2,086957	1,321739
9,4	-0,13913	2,086957	1,252174
9,407143	-0,208696	2,086957	1,252174
9,425	-0,13913	2,086957	1,252174
9,428571	-0,13913	2,086957	1,252174
9,45	-0,208696	2,017391	1,252174
9,457143	-0,208696	2,086957	1,252174
9,464286	-0,208696	2,086957	1,252174
9,5	-0,13913	2,086957	1,252174
9,525	-0,13913	2,086957	1,252174
9,532143	-0,208696	2,086957	1,252174
9,578571	-0,13913	2,086957	1,252174
9,603571	-0,13913	2,086957	1,252174
9,625	-0,13913	2,086957	1,252174
9,621429	-0,13913	2,086957	1,252174
9,646429	-0,13913	2,086957	1,252174
9,675	-0,208696	2,017391	1,321739
9,728571	-0,13913	2,086957	1,252174
9,707143	-0,13913	2,086957	1,252174
9,778571	-0,13913	2,086957	1,252174
9,807143	-0,13913	2,086957	1,252174
9,835714	-0,13913	2,156522	1,252174
9,860714	-0,13913	2,086957	1,252174
9,889286	-0,13913	2,086957	1,252174
9,907143	-0,13913	2,086957	1,252174
9,907143	-0,069565	2,086957	1,252174
9,910714	-0,13913	2,086957	1,252174
9,917857	-0,13913	2,086957	1,252174
9,942857	-0,13913	2,086957	1,252174
9,95	-0,13913	2,086957	1,252174
10,039286	-0,13913	2,086957	1,252174
10,103571	-0,13913	2,086957	1,252174
10,142857	-0,13913	2,086957	1,252174
10,178571	-0,208696	2,086957	1,252174
10,242857	-0,13913	2,156522	1,252174
10,285714	-0,208696	2,086957	1,252174
10,289286	-0,13913	2,086957	1,252174
10,464286	-0,13913	2,156522	1,252174
10,821429	-0,278261	2,156522	1,252174